设备明细清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无锡某公司 | | |  | | |
| 产品名称 170 t/h | | | 产品型号UG-170/9.8-M 304J-MX1（1#炉） | | |
| 序号 | 发 货 件 号 | 名 称 | 数 量 | 最大外形尺寸(mm) | 毛重(kg) |
| 1 | 304J12-1/1 | 锅筒内部装置 | 1 |  | 3200 |
| 2 | 304J15-1/2 | 吊杆 | 1 |  | 1000 |
| 3 | 304J21-3/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1271 |
| 4 | 304J21-4/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1271 |
| 5 | 304J21-5/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1872 |
| 6 | 304J21-6/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1872 |
| 7 | 304J21-7/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1827 |
| 8 | 304J21-8/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1827 |
| 9 | 304J21-9/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 2236 |
| 10 | 304J21-10/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 2236 |
| 11 | 304J21-11/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1599 |
| 12 | 304J21-12/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1599 |
| 13 | 304J21-13/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1823 |
| 14 | 304J21-14/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1116 |
| 15 | 304J21-15/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1116 |
| 16 | 304J21-16/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1423 |
| 17 | 304J21-17/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1423 |
| 18 | 304J21-18/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1412 |
| 19 | 304J21-19/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1412 |
| 20 | 304J21-20/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1366 |
| 21 | 304J21-21/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1366 |
| 22 | 304J21-22/22 | 上部水冷壁 | 1 |  | 1356 |
| 23 | 304J22-1/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 1969 |
| 24 | 304J22-2/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 1969 |
| 25 | 304J22-5/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 1247 |
| 26 | 304J22-6/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 1247 |
| 27 | 304J22-7/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 2004 |
| 28 | 304J22-8/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 2004 |
| 29 | 304J22-9/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 2196 |
| 30 | 304J22-10/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 2196 |
| 31 | 304J22-11/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 2196 |
| 32 | 304J22-12/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 2196 |
| 33 | 304J22-13/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 2070 |
| 34 | 304J22-14/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 2070 |
| 35 | 304J22-15/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 1455 |
| 36 | 304J22-16/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 1455 |
| 37 | 304J22-17/17 | 中部水冷壁 | 1 |  | 1482 |
| 38 | 304J23-1/8 | 下部水冷壁 | 1 |  | 2274 |
| 39 | 304J23-2/8 | 下部水冷壁 | 1 |  | 2274 |
| 40 | 304J23-3/8 | 下部水冷壁 | 1 |  | 2237 |
| 41 | 304J23-4/8 | 下部水冷壁 | 1 |  | 2237 |
| 42 | 304J23-5/8 | 下部水冷壁 | 1 |  | 2595 |
| 43 | 304J23-6/8 | 下部水冷壁 | 1 |  | 2595 |
| 44 | 304J23-7/8 | 下部水冷壁 | 1 |  | 2688 |
| 45 | 304J23-8/8 | 下部水冷壁 | 1 |  | 2688 |
| 46 | 304J24-1/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1200 |
| 47 | 304J24-2/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1220 |
| 48 | 304J24-3/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1220 |
| 49 | 304J24-4/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 950 |
| 50 | 304J24-5/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1040 |
| 51 | 304J24-6/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1370 |
| 52 | 304J24-7/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 250 |
| 53 | 304J24-8/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 250 |
| 54 | 304J24-9/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 250 |
| 55 | 304J24-10/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 250 |
| 56 | 304J24-11/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 750 |
| 57 | 304J24-12/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 750 |
| 58 | 304J24-13/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 60 |
| 59 | 304J24-14/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1370 |
| 60 | 304J25-1/19 | 立梁 | 1 |  | 3760 |
| 61 | 304J25-2/19 | 刚性梁 | 1 |  | 4820 |
| 62 | 304J25-3/19 | 刚性梁 | 1 |  | 3230 |
| 63 | 304J25-4/19 | 刚性梁 | 1 |  | 4900 |
| 64 | 304J25-5/19 | 刚性梁 | 1 |  | 3990 |
| 65 | 304J25-6/19 | 刚性梁 | 1 |  | 1080 |
| 66 | 304J25-7/19 | 刚性梁 | 1 |  | 500 |
| 67 | 304J25-8/19 | 刚性梁 | 1 |  | 5200 |
| 68 | 304J25-9/19 | 刚性梁 | 1 |  | 1770 |
| 69 | 304J25-10/19 | 工字钢 | 1 |  | 1490 |
| 70 | 304J25-11/19 | 钢板 | 1 |  | 1240 |
| 71 | 304J25-12/19 | 吊杆 | 1 |  | 1480 |
| 72 | 304J25-13/19 | 吊杆 | 1 |  | 3450 |
| 73 | 304J25-14/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2400 |
| 74 | 304J25-15/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2200 |
| 75 | 304J25-16/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2000 |
| 76 | 304J25-17/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2400 |
| 77 | 304J25-18/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2400 |
| 78 | 304J45-1/4 | 工字钢 | 1 |  | 2040 |
| 79 | 304J45-2/4 | 吊杆 | 1 |  | 2500 |
| 80 | 304J45-3/4 | 吊杆 | 1 |  | 2520 |
| 81 | 304J45-4/4 | 过热器固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2500 |
| 82 | 304J55-1/4 | 支撑梁 | 1 |  | 990 |
| 83 | 304J55-2/4 | 槽钢 | 1 |  | 1130 |
| 84 | 304J55-3/4 | 吊杆 | 1 |  | 680 |
| 85 | 304J55-4/4 | 省煤器固定装置 | 1 | 装2#箱 | 1250 |
| 86 | 304J26-1/79 | 下降管 | 1 |  | 5874 |
| 87 | 304J26-2/79 | 下降管 | 1 |  | 5874 |
| 88 | 304J26-3/79 | 下降管 | 1 |  | 5874 |
| 89 | 304J26-4/79 | 下降管 | 1 |  | 5874 |
| 90 | 304J26-5/79 | 下降管 | 1 |  | 144 |
| 91 | 304J26-6/79 | 下降管 | 1 |  | 144 |
| 92 | 304J26-7/79 | 下降管 | 1 |  | 144 |
| 93 | 304J26-8/79 | 下降管 | 1 |  | 144 |
| 94 | 304J26-9/79 | 下降管 | 1 |  | 139 |
| 95 | 304J26-10/79 | 下降管 | 1 |  | 139 |
| 96 | 304J26-11/79 | 下降管 | 1 |  | 139 |
| 97 | 304J26-12/79 | 下降管 | 1 |  | 139 |
| 98 | 304J26-13/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 99 | 304J26-14/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 100 | 304J26-15/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 101 | 304J26-16/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 102 | 304J26-17/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 103 | 304J26-18/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 104 | 304J26-19/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 105 | 304J26-20/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 106 | 304J26-21/79 | 下降管 | 1 |  | 159 |
| 107 | 304J26-22/79 | 下降管 | 1 |  | 159 |
| 108 | 304J26-23/79 | 下降管 | 1 |  | 159 |
| 109 | 304J26-24/79 | 下降管 | 1 |  | 159 |
| 110 | 304J26-25/79 | 下降管 | 1 |  | 172 |
| 111 | 304J26-26/79 | 下降管 | 1 |  | 172 |
| 112 | 304J26-27/79 | 下降管 | 1 |  | 172 |
| 113 | 304J26-28/79 | 下降管 | 1 |  | 172 |
| 114 | 304J26-29/79 | 下降管 | 1 |  | 257 |
| 115 | 304J26-30/79 | 下降管 | 1 |  | 257 |
| 116 | 304J26-31/79 | 下降管 | 1 |  | 244 |
| 117 | 304J26-32/79 | 下降管 | 1 |  | 244 |
| 118 | 304J26-33/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 119 | 304J26-34/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 120 | 304J26-35/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 121 | 304J26-36/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 122 | 304J26-37/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 123 | 304J26-38/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 124 | 304J26-39/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 125 | 304J26-40/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 126 | 304J26-41/79 | 下降管 | 1 |  | 240 |
| 127 | 304J26-42/79 | 下降管 | 1 |  | 240 |
| 128 | 304J26-43/79 | 下降管 | 1 |  | 303 |
| 129 | 304J26-44/79 | 下降管 | 1 |  | 303 |
| 130 | 304J26-45/79 | 下降管 | 1 |  | 183 |
| 131 | 304J26-46/79 | 下降管 | 1 |  | 183 |
| 132 | 304J26-47/79 | 下降管 | 1 |  | 195 |
| 133 | 304J26-48/79 | 下降管 | 1 |  | 195 |
| 134 | 304J26-49/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 135 | 304J26-50/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 136 | 304J26-51/79 | 下降管 | 1 |  | 198 |
| 137 | 304J26-52/79 | 下降管 | 1 |  | 198 |
| 138 | 304J26-53/79 | 下降管 | 1 |  | 199 |
| 139 | 304J26-54/79 | 下降管 | 1 |  | 199 |
| 140 | 304J26-55/79 | 下降管 | 1 |  | 210 |
| 141 | 304J26-56/79 | 下降管 | 1 |  | 210 |
| 142 | 304J26-57/79 | 下降管 | 1 |  | 271 |
| 143 | 304J26-58/79 | 下降管 | 1 |  | 271 |
| 144 | 304J26-59/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 145 | 304J26-60/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 146 | 304J26-61/79 | 下降管 | 1 |  | 109 |
| 147 | 304J26-62/79 | 下降管 | 1 |  | 109 |
| 148 | 304J26-63/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 149 | 304J26-64/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 150 | 304J26-65/79 | 下降管 | 1 |  | 193 |
| 151 | 304J26-66/79 | 下降管 | 1 |  | 193 |
| 152 | 304J26-67/79 | 下降管 | 1 |  | 271 |
| 153 | 304J26-68/79 | 下降管 | 1 |  | 271 |
| 154 | 304J26-69/79 | 下降管 | 1 |  | 170 |
| 155 | 304J26-70/79 | 下降管 | 1 |  | 170 |
| 156 | 304J26-71/79 | 下降管 | 1 |  | 179 |
| 157 | 304J26-72/79 | 下降管 | 1 |  | 179 |
| 158 | 304J26-73/79 | 下降管 | 1 |  | 98 |
| 159 | 304J26-74/79 | 下降管 | 1 |  | 98 |
| 160 | 304J26-75/79 | 下降管 | 1 |  | 1221 |
| 161 | 304J26-76/79 | 下降管 | 1 |  | 1221 |
| 162 | 304J26-77/79 | 下降管 | 1 |  | 1221 |
| 163 | 304J26-78/79 | 下降管 | 1 |  | 1221 |
| 164 | 304J29-1/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 165 | 304J29-2/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 166 | 304J29-3/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 167 | 304J29-4/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 168 | 304J29-5/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 169 | 304J29-6/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 170 | 304J29-7/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 171 | 304J29-8/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 172 | 304J29-9/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 173 | 304J29-10/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 174 | 304J29-11/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 175 | 304J29-12/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 176 | 304J29-13/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 177 | 304J29-14/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 178 | 304J29-15/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 179 | 304J29-16/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 180 | 304J29-17/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 181 | 304J29-18/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 182 | 304J29-19/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 183 | 304J29-20/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 184 | 304J29-21/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 185 | 304J29-22/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 186 | 304J29-23/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 187 | 304J29-24/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 188 | 304J29-25/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 240 |
| 189 | 304J29-26/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 240 |
| 190 | 304J29-27/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 240 |
| 191 | 304J29-28/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 240 |
| 192 | 304J29-29/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 193 | 304J29-30/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 194 | 304J29-31/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 195 | 304J29-32/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 196 | 304J29-33/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 259 |
| 197 | 304J29-34/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 259 |
| 198 | 304J29-35/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 259 |
| 199 | 304J29-36/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 259 |
| 200 | 304J29-37/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 201 | 304J29-38/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 202 | 304J29-39/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 203 | 304J29-40/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 204 | 304J29-41/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 306 |
| 205 | 304J29-42/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 306 |
| 206 | 304J29-43/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 306 |
| 207 | 304J29-44/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 306 |
| 208 | 304J29-45/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 209 | 304J29-46/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 210 | 304J33-1/23 | 彩板 | 1 |  | 2859 |
| 211 | 304J33-2/23 | 彩板 | 1 |  | 21538 |
| 212 | 304J33-3/23 | 彩板 | 1 |  | 24806 |
| 213 | 304J33-4/23 | 型钢板 | 1 |  | 3690 |
| 214 | 304J37-1/79 | 直爬梯 | 1 |  | 680 |
| 215 | 304J37-3/79 | 扶梯 | 1 |  | 3450 |
| 216 | 304J37-4/79 | 扶梯 | 1 |  | 2480 |
| 217 | 304J37-5/79 | 扶梯 | 1 |  | 2480 |
| 218 | 304J37-7/79 | 平台框架 | 1 |  | 3080 |
| 219 | 304J37-8/79 | 平台框架 | 1 |  | 2550 |
| 220 | 304J37-10/79 | 平台框架 | 1 |  | 2150 |
| 221 | 304J37-31-50/79 | 栅架 | 20 |  | 13200 |
| 222 | 304J37-59/79 | 槽钢 | 1 |  | 2000 |
| 223 | 304J37-60/79 | 槽钢 | 1 |  | 9640 |
| 224 | 304J37-61/79 | 槽钢 | 1 |  | 2180 |
| 225 | 304J37-62/79 | 工字钢 | 1 |  | 2260 |
| 226 | 304J37-63/79 | 工字钢 | 1 |  | 600 |
| 227 | 304J37-66/79 | 花纹钢板 | 1 |  | 6680 |
| 228 | 304J37-69/79 | 栅架 | 1 | 装1#箱 | 1000 |
| 229 | 304J37-70/79 | 弯头 | 1 | 装1#箱 | 1300 |
| 230 | 304J37-71/79 | 栏杆柱 | 1 | 装2#箱 | 800 |
| 231 | 304J37-72/79 | 栏杆柱 | 1 | 装2#箱 | 800 |
| 232 | 304J37-73/79 | 栏杆柱 | 1 | 装2#箱 | 800 |
| 233 | 304J37-74/79 | 栏杆柱 | 1 | 装2#箱 | 800 |
| 234 | 304J37-75/79 | 栏杆柱 | 1 | 装2#箱 | 800 |
| 235 | 304J37-76/79 | 栏杆柱 | 1 | 装2#箱 | 800 |
| 236 | 304J37-77/79 | 栏杆柱 | 1 | 装2#箱 | 550 |
| 237 | 304J37-78/79 | 栏杆柱 | 1 | 装2#箱 | 550 |
| 238 | 304J37-79/79 | 栏杆柱 | 1 | 装2#箱 | 550 |
| 239 | 304J43-1/5 | 喷水减温器 | 1 |  | 600 |
| 240 | 304J43-2/5 | 喷水减温器 | 1 |  | 600 |
| 241 | 304J44-1/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 1130 |
| 242 | 304J44-3/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 1250 |
| 243 | 304J44-4/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 1250 |
| 244 | 304J44-5/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 520 |
| 245 | 304J44-6/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 520 |
| 246 | 304J44-11/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 980 |
| 247 | 304J44-12/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 950 |
| 248 | 304J44-13/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 350 |
| 249 | 304J44-14/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 350 |
| 250 | 304J44-15/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 950 |
| 251 | 304J44-16/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 550 |
| 252 | 304J44-17/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 550 |
| 253 | 304J44-18/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 1130 |
| 254 | 304J47-1/4 | 屏式过热器 | 1 |  | 3000 |
| 255 | 304J49-1/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 913 |
| 256 | 304J49-2/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 759 |
| 257 | 304J49-3/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 767 |
| 258 | 304J49-4/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 767 |
| 259 | 304J49-5/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 762 |
| 260 | 304J49-6/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 512 |
| 261 | 304J49-7/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1594 |
| 262 | 304J49-8/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1586 |
| 263 | 304J49-9/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1513 |
| 264 | 304J49-10/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1117 |
| 265 | 304J49-11/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1053 |
| 266 | 304J49-12/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1113 |
| 267 | 304J49-13/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1085 |
| 268 | 304J49-14/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1593 |
| 269 | 304J49-15/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1593 |
| 270 | 304J49-16/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1072 |
| 271 | 304J49-17/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1074 |
| 272 | 304J49-18/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1109 |
| 273 | 304J49-19/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1527 |
| 274 | 304J49-20/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1530 |
| 275 | 304J49-21/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1029 |
| 276 | 304J49-22/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 712 |
| 277 | 304J49-23/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 457 |
| 278 | 304J49-24/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 375 |
| 279 | 304J49-25/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 420 |
| 280 | 304J49-26/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1077 |
| 281 | 304J51-1/4 | 下级省煤器管系 | 1 |  | 7000 |
| 282 | 304J51-2/4 | 下级省煤器管系 | 1 |  | 7000 |
| 283 | 304J51-3/4 | 下级省煤器管系 | 1 |  | 7000 |
| 284 | 304J51-4/4 | 下级省煤器管系 | 1 |  | 6000 |
| 285 | 304J571-1/15 | 支撑梁 | 1 |  | 280 |
| 286 | 304J571-2/15 | 支撑梁 | 1 |  | 280 |
| 287 | 304J571-3/15 | 护板 | 1 |  | 930 |
| 288 | 304J571-4/15 | 护板 | 1 |  | 930 |
| 289 | 304J571-5/15 | 护板 | 1 |  | 620 |
| 290 | 304J571-6/15 | 护板 | 1 |  | 620 |
| 291 | 304J571-7/15 | 护板 | 1 |  | 470 |
| 292 | 304J571-8/15 | 护板 | 1 |  | 470 |
| 293 | 304J571-9/15 | 灰斗出口 | 1 |  | 2300 |
| 294 | 304J571-10/15 | 灰斗 | 1 |  | 550 |
| 295 | 304J571-11/15 | 灰斗 | 1 |  | 550 |
| 296 | 304J571-12/15 | 灰斗 | 1 |  | 550 |
| 297 | 304J571-13/15 | 钢板 | 1 |  | 320 |
| 298 | 304J571-14/15 | 管子 | 1 |  | 260 |
| 299 | 304J61-13/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 3639 |
| 300 | 304J61-14/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 3639 |
| 301 | 304J61-27/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 6008 |
| 302 | 304J61-28/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 3687 |
| 303 | 304J61-29/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 3687 |
| 304 | 304J61-30/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 5746 |
| 305 | 304J61-31/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 3287 |
| 306 | 304J61-32/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 3287 |
| 307 | 304J61-33/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 5617 |
| 308 | 304J61-34/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 3194 |
| 309 | 304J61-35/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 3194 |
| 310 | 304J61-36/36 | 空气预热器管箱 | 1 |  | 5463 |
| 311 | 304J63-1/3 | 钢板 | 1 |  | 1050 |
| 312 | 304J76-1/43 | 二次风道 | 1 |  | 200 |
| 313 | 304J76-2/43 | 二次风道 | 1 |  | 200 |
| 314 | 304J76-3/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 315 | 304J76-4/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 316 | 304J76-5/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 317 | 304J76-6/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 318 | 304J76-7/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 319 | 304J76-8/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 320 | 304J76-13/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 321 | 304J76-14/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 322 | 304J76-15/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 323 | 304J76-16/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 324 | 304J76-17/43 | 外壳 | 1 |  | 460 |
| 325 | 304J76-18/43 | 外壳 | 1 |  | 460 |
| 326 | 304J76-19/43 | 外壳 | 1 |  | 190 |
| 327 | 304J76-20/43 | 外壳 | 1 |  | 190 |
| 328 | 304J76-21/43 | 二次风道 | 1 |  | 200 |
| 329 | 304J76-22/43 | 二次风道 | 1 |  | 200 |
| 330 | 304J76-23/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 331 | 304J76-24/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 332 | 304J76-25/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 333 | 304J76-26/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 334 | 304J76-27/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 335 | 304J76-28/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 336 | 304J76-33/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 337 | 304J76-34/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 338 | 304J76-35/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 339 | 304J76-36/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 340 | 304J76-37/43 | 外壳 | 1 |  | 460 |
| 341 | 304J76-38/43 | 外壳 | 1 |  | 460 |
| 342 | 304J76-39/43 | 外壳 | 1 |  | 190 |
| 343 | 304J76-40/43 | 外壳 | 1 |  | 190 |
| 344 | 304J76-41/43 | 固定板 | 1 |  | 1360 |
| 345 | 304J76-42/43 | 扁钢 | 1 |  | 240 |
| 346 | 304J76-43/43 | 法兰框 | 1 | 装箱 | 80 |
| 347 | 304J81-4/9 | 管子 | 1 |  | 1600 |
| 348 | 304J91-1/1 | 炉墙金属件 | 1 | 装1#箱 | 800 |
| 349 | 304J091-1/6 | 管子（备件） | 1 |  | 5000 |
| 350 | 304J091-2/6 | 管子（备件） | 1 |  | 5000 |
| 351 | 304J091-3/6 | 管子（备件） | 1 |  | 5000 |
| 352 | 304J092-1/7 | 管子（备件） | 1 |  | 5000 |
| 353 | 304J092-2/7 | 管子（备件） | 1 |  | 5000 |
| 354 | 304J092-3/7 | 管子（备件） | 1 |  | 5200 |
|  | 合计 |  |  |  | 494039 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无锡某公司 | | |  | | |
| 产品名称 170 t/h | | | 产品型号UG-170/9.8-M 304J-MX1（2#炉） | | |
| 序号 | 发 货 件 号 | 名 称 | 数 量 | 最大外形尺寸(mm) | 毛重(kg) |
| 1 | 304J311-1/29 | 前部柱 | 1 |  | 1975 |
| 2 | 304J311-2/29 | 前部柱 | 1 |  | 1975 |
| 3 | 304J311-3/29 | 前部柱 | 1 |  | 1775 |
| 4 | 304J311-4/29 | 前部柱 | 1 |  | 1775 |
| 5 | 304J311-5/29 | 前部柱 | 1 |  | 1842 |
| 6 | 304J311-6/29 | 前部柱 | 1 |  | 1842 |
| 7 | 304J311-7/29 | 前部柱 | 1 |  | 1460 |
| 8 | 304J311-8/29 | 前部柱 | 1 |  | 1460 |
| 9 | 304J311-9/29 | 前部柱 | 1 |  | 1300 |
| 10 | 304J311-10/29 | 前部柱 | 1 |  | 1300 |
| 11 | 304J311-11/29 | 前部柱 | 1 |  | 1341 |
| 12 | 304J311-12/29 | 前部柱 | 1 |  | 1341 |
| 13 | 304J311-13/29 | 前部柱 | 1 |  | 1975 |
| 14 | 304J311-14/29 | 前部柱 | 1 |  | 1975 |
| 15 | 304J311-15/29 | 前部柱 | 1 |  | 1775 |
| 16 | 304J311-16/29 | 前部柱 | 1 |  | 1775 |
| 17 | 304J311-17/29 | 前部柱 | 1 |  | 1864 |
| 18 | 304J311-18/29 | 前部柱 | 1 |  | 1864 |
| 19 | 304J311-19/29 | 前部柱 | 1 |  | 1665 |
| 20 | 304J311-20/29 | 前部柱 | 1 |  | 1665 |
| 21 | 304J311-21/29 | 前部柱 | 1 |  | 1510 |
| 22 | 304J311-22/29 | 前部柱 | 1 |  | 1510 |
| 23 | 304J311-23/29 | 前部柱 | 1 |  | 1550 |
| 24 | 304J311-24/29 | 前部柱 | 1 |  | 1550 |
| 25 | 304J311-25/29 | 前部柱 | 1 |  | 2000 |
| 26 | 304J311-26/29 | 前部柱 | 1 |  | 2000 |
| 27 | 304J311-27/29 | 前部柱 | 1 |  | 1775 |
| 28 | 304J311-28/29 | 前部柱 | 1 |  | 1775 |
| 29 | 304J311-29/29 | 前部柱 | 1 |  | 1829 |
| 30 | 304J312-1/66 | 前部梁 | 1 |  | 1829 |
| 31 | 304J312-2/66 | 前部梁 | 1 |  | 1070 |
| 32 | 304J312-3/66 | 前部梁 | 1 |  | 900 |
| 33 | 304J312-4/66 | 前部梁 | 1 |  | 900 |
| 34 | 304J312-5/66 | 前部梁 | 1 |  | 900 |
| 35 | 304J312-6/66 | 前部梁 | 1 |  | 900 |
| 36 | 304J312-7/66 | 前部梁 | 1 |  | 900 |
| 37 | 304J312-8/66 | 前部梁 | 1 |  | 370 |
| 38 | 304J312-9/66 | 前部梁 | 1 |  | 370 |
| 39 | 304J312-10/66 | 前部梁 | 1 |  | 375 |
| 40 | 304J312-11/66 | 前部梁 | 1 |  | 375 |
| 41 | 304J312-12/66 | 前部梁 | 1 |  | 279 |
| 42 | 304J312-13/66 | 前部梁 | 1 |  | 279 |
| 43 | 304J312-14/66 | 前部梁 | 1 |  | 279 |
| 44 | 304J312-15/66 | 前部梁 | 1 |  | 279 |
| 45 | 304J312-16/66 | 前部梁 | 1 |  | 279 |
| 46 | 304J312-17/66 | 前部梁 | 1 |  | 279 |
| 47 | 304J312-18/66 | 前部梁 | 1 |  | 280 |
| 48 | 304J312-19/66 | 前部梁 | 1 |  | 280 |
| 49 | 304J312-20/66 | 前部梁 | 1 |  | 280 |
| 50 | 304J312-21/66 | 前部梁 | 1 |  | 280 |
| 51 | 304J312-22/66 | 前部梁 | 1 |  | 280 |
| 52 | 304J312-23/66 | 前部梁 | 1 |  | 280 |
| 53 | 304J312-24/66 | 前部梁 | 1 |  | 1100 |
| 54 | 304J312-25/66 | 前部梁 | 1 |  | 275 |
| 55 | 304J312-26/66 | 前部梁 | 1 |  | 275 |
| 56 | 304J312-27/66 | 前部梁 | 1 |  | 280 |
| 57 | 304J312-28/66 | 前部梁 | 1 |  | 280 |
| 58 | 304J312-29/66 | 前部梁 | 1 |  | 1210 |
| 59 | 304J312-30/66 | 前部梁 | 1 |  | 1210 |
| 60 | 304J312-31/66 | 前部梁 | 1 |  | 220 |
| 61 | 304J312-32/66 | 前部梁 | 1 |  | 220 |
| 62 | 304J312-33/66 | 前部梁 | 1 |  | 1215 |
| 63 | 304J312-34/66 | 前部梁 | 1 |  | 1215 |
| 64 | 304J312-35/66 | 前部梁 | 1 |  | 1150 |
| 65 | 304J312-36/66 | 前部梁 | 1 |  | 1150 |
| 66 | 304J312-37/66 | 前部梁 | 1 |  | 204 |
| 67 | 304J312-38/66 | 前部梁 | 1 |  | 204 |
| 68 | 304J312-39/66 | 前部梁 | 1 |  | 204 |
| 69 | 304J312-40/66 | 前部梁 | 1 |  | 204 |
| 70 | 304J312-41/66 | 前部梁 | 1 |  | 204 |
| 71 | 304J312-42/66 | 前部梁 | 1 |  | 204 |
| 72 | 304J312-43/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 73 | 304J312-44/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 74 | 304J312-45/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 75 | 304J312-46/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 76 | 304J312-47/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 77 | 304J312-48/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 78 | 304J312-49/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 79 | 304J312-50/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 80 | 304J312-51/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 81 | 304J312-52/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 82 | 304J312-53/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 83 | 304J312-54/66 | 前部梁 | 1 |  | 1000 |
| 84 | 304J312-55/66 | 前部梁 | 1 |  | 529 |
| 85 | 304J312-56/66 | 前部梁 | 1 |  | 529 |
| 86 | 304J312-57/66 | 前部梁 | 1 |  | 522 |
| 87 | 304J312-58/66 | 前部梁 | 1 |  | 522 |
| 88 | 304J312-59/66 | 前部梁 | 1 |  | 260 |
| 89 | 304J312-60/66 | 前部梁 | 1 |  | 246 |
| 90 | 304J312-61/66 | 前部梁 | 1 |  | 200 |
| 91 | 304J312-62/66 | 前部梁 | 1 |  | 200 |
| 92 | 304J312-63/66 | 前部梁 | 1 |  | 220 |
| 93 | 304J312-64/66 | 前部梁 | 1 |  | 480 |
| 94 | 304J312-65/66 | 前部梁 | 1 |  | 209 |
| 95 | 304J312-66/66 | 前部梁 | 1 | 1#箱 | 1603 |
| 96 | 304J313-1/53 | 后部柱 | 1 |  | 2900 |
| 97 | 304J313-2/53 | 后部柱 | 1 |  | 3400 |
| 98 | 304J313-3/53 | 后部柱 | 1 |  | 2630 |
| 99 | 304J313-4/53 | 后部柱 | 1 |  | 2200 |
| 100 | 304J313-5/53 | 后部柱 | 1 |  | 2500 |
| 101 | 304J313-6/53 | 后部柱 | 1 |  | 2500 |
| 102 | 304J313-7/53 | 后部柱 | 1 |  | 3560 |
| 103 | 304J313-8/53 | 后部柱 | 1 |  | 3560 |
| 104 | 304J313-9/53 | 后部柱 | 1 |  | 195 |
| 105 | 304J313-10/53 | 后部柱 | 1 |  | 195 |
| 106 | 304J313-11/53 | 后部柱 | 1 |  | 355 |
| 107 | 304J313-12/53 | 后部柱 | 1 |  | 355 |
| 108 | 304J313-13/53 | 后部柱 | 1 |  | 1210 |
| 109 | 304J313-14/53 | 后部柱 | 1 |  | 1210 |
| 110 | 304J313-15/53 | 后部柱 | 1 |  | 785 |
| 111 | 304J313-16/53 | 后部柱 | 1 |  | 785 |
| 112 | 304J313-17/53 | 后部柱 | 1 |  | 455 |
| 113 | 304J313-18/53 | 后部柱 | 1 |  | 455 |
| 114 | 304J313-19/53 | 后部柱 | 1 |  | 3140 |
| 115 | 304J313-20/53 | 后部柱 | 1 |  | 240 |
| 116 | 304J313-21/53 | 后部柱 | 1 |  | 240 |
| 117 | 304J313-22/53 | 后部柱 | 1 |  | 240 |
| 118 | 304J313-23/53 | 后部柱 | 1 |  | 240 |
| 119 | 304J313-24/53 | 后部柱 | 1 |  | 265 |
| 120 | 304J313-25/53 | 后部柱 | 1 |  | 265 |
| 121 | 304J313-26/53 | 后部柱 | 1 |  | 445 |
| 122 | 304J313-27/53 | 后部柱 | 1 |  | 445 |
| 123 | 304J313-28/53 | 后部柱 | 1 |  | 240 |
| 124 | 304J313-29/53 | 后部柱 | 1 |  | 240 |
| 125 | 304J313-30/53 | 后部柱 | 1 |  | 250 |
| 126 | 304J313-31/53 | 后部柱 | 1 |  | 250 |
| 127 | 304J313-32/53 | 后部柱 | 1 |  | 360 |
| 128 | 304J313-33/53 | 后部柱 | 1 |  | 410 |
| 129 | 304J313-34/53 | 后部柱 | 1 |  | 410 |
| 130 | 304J313-35/53 | 后部柱 | 1 |  | 240 |
| 131 | 304J313-36/53 | 后部柱 | 1 |  | 240 |
| 132 | 304J313-37/53 | 后部柱 | 1 |  | 1520 |
| 133 | 304J313-38/53 | 后部柱 | 1 |  | 250 |
| 134 | 304J313-39/53 | 后部柱 | 1 |  | 250 |
| 135 | 304J313-40/53 | 后部柱 | 1 |  | 408 |
| 136 | 304J313-41/53 | 后部柱 | 1 |  | 408 |
| 137 | 304J313-42/53 | 后部柱 | 1 |  | 408 |
| 138 | 304J313-43/53 | 后部柱 | 1 |  | 408 |
| 139 | 304J313-44/53 | 后部柱 | 1 |  | 245 |
| 140 | 304J313-45/53 | 后部柱 | 1 |  | 245 |
| 141 | 304J313-46/53 | 后部柱 | 1 |  | 949 |
| 142 | 304J313-47/53 | 后部柱 | 1 |  | 1103 |
| 143 | 304J313-48/53 | 后部柱 | 1 |  | 325 |
| 144 | 304J313-49/53 | 后部柱 | 1 |  | 485 |
| 145 | 304J313-50/53 | 后部柱 | 1 |  | 305 |
| 146 | 304J313-51/53 | 后部柱 | 1 |  | 260 |
| 147 | 304J313-52/53 | 后部柱 | 1 |  | 157 |
| 148 | 304J313-53/53 | 后部柱 | 1 | 1#箱 | 1632 |
| 149 | 304J314-1/20 | 后部梁 | 1 |  | 1665 |
| 150 | 304J314-2/20 | 后部梁 | 1 |  | 1665 |
| 151 | 304J314-3/20 | 后部梁 | 1 |  | 1365 |
| 152 | 304J314-4/20 | 后部梁 | 1 |  | 1365 |
| 153 | 304J314-5/20 | 后部梁 | 1 |  | 1669 |
| 154 | 304J314-6/20 | 后部梁 | 1 |  | 1669 |
| 155 | 304J314-7/20 | 后部梁 | 1 |  | 2000 |
| 156 | 304J314-8/20 | 后部梁 | 1 |  | 2000 |
| 157 | 304J314-9/20 | 后部梁 | 1 |  | 1640 |
| 158 | 304J314-10/20 | 后部梁 | 1 |  | 1640 |
| 159 | 304J314-11/20 | 后部梁 | 1 |  | 2032 |
| 160 | 304J314-12/20 | 后部梁 | 1 |  | 2032 |
| 161 | 304J314-13/20 | 后部梁 | 1 |  | 1455 |
| 162 | 304J314-14/20 | 后部梁 | 1 |  | 1455 |
| 163 | 304J314-15/20 | 后部梁 | 1 |  | 1180 |
| 164 | 304J314-16/20 | 后部梁 | 1 |  | 1180 |
| 165 | 304J314-17/20 | 后部梁 | 1 |  | 1445 |
| 166 | 304J314-18/20 | 后部梁 | 1 |  | 1445 |
| 167 | 304J314-19/20 | 后部梁 | 1 |  | 1775 |
| 168 | 304J314-20/20 | 后部梁 | 1 |  | 1775 |
| 169 | 304J315-1/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1410 |
| 170 | 304J315-2/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1410 |
| 171 | 304J315-3/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1757 |
| 172 | 304J315-4/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1757 |
| 173 | 304J315-5/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1535 |
| 174 | 304J315-6/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1535 |
| 175 | 304J315-7/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 790 |
| 176 | 304J315-8/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 790 |
| 177 | 304J315-9/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 790 |
| 178 | 304J315-10/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 790 |
| 179 | 304J315-11/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1385 |
| 180 | 304J315-12/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1385 |
| 181 | 304J315-13/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 938 |
| 182 | 304J315-14/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 938 |
| 183 | 304J315-15/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 938 |
| 184 | 304J315-16/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 938 |
| 185 | 304J315-17/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1160 |
| 186 | 304J315-18/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 1160 |
| 187 | 304J315-19/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 409 |
| 188 | 304J315-20/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 409 |
| 189 | 304J315-21/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 409 |
| 190 | 304J315-22/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 409 |
| 191 | 304J315-23/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 409 |
| 192 | 304J315-24/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 409 |
| 193 | 304J315-25/25 | 垂直支撑 | 1 |  | 500 |
| 194 | 304J316-1/15 | 水平支撑 | 1 |  | 500 |
| 195 | 304J316-2/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1375 |
| 196 | 304J316-3/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1375 |
| 197 | 304J316-4/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1095 |
| 198 | 304J316-5/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1095 |
| 199 | 304J316-6/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1095 |
| 200 | 304J316-7/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1095 |
| 201 | 304J316-8/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1095 |
| 202 | 304J316-9/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1095 |
| 203 | 304J316-10/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1095 |
| 204 | 304J316-11/15 | 水平支撑 | 1 |  | 1095 |
| 205 | 304J316-12/15 | 水平支撑 | 1 |  | 635 |
| 206 | 304J316-13/15 | 水平支撑 | 1 |  | 635 |
| 207 | 304J316-14/15 | 水平支撑 | 1 |  | 407 |
| 208 | 304J316-15/15 | 水平支撑 | 1 |  | 407 |
| 209 | 304J317-1/10 | 运转层梁 | 1 |  | 407 |
| 210 | 304J317-2/10 | 运转层梁 | 1 |  | 407 |
| 211 | 304J317-3/10 | 运转层梁 | 1 |  | 407 |
| 212 | 304J317-4/10 | 运转层梁 | 1 |  | 407 |
| 213 | 304J317-5/10 | 运转层梁 | 1 |  | 405 |
| 214 | 304J317-6/10 | 运转层梁 | 1 |  | 405 |
| 215 | 304J317-7/10 | 运转层梁 | 1 |  | 375 |
| 216 | 304J317-8/10 | 运转层梁 | 1 |  | 375 |
| 217 | 304J317-9/10 | 运转层梁 | 1 |  | 280 |
| 218 | 304J317-10/10 | 运转层梁 | 1 |  | 280 |
| 219 | 304J34-1/30 | 顶板 | 1 |  | 280 |
| 220 | 304J34-2/30 | 顶板 | 1 |  | 280 |
| 221 | 304J34-3/30 | 顶板 | 1 |  | 280 |
| 222 | 304J34-4/30 | 顶板 | 1 |  | 280 |
| 223 | 304J34-5/30 | 顶板 | 1 |  | 280 |
| 224 | 304J34-6/30 | 顶板 | 1 |  | 280 |
| 225 | 304J34-7/30 | 顶板 | 1 |  | 1140 |
| 226 | 304J34-8/30 | 顶板 | 1 |  | 895 |
| 227 | 304J34-9/30 | 顶板 | 1 |  | 895 |
| 228 | 304J34-10/30 | 顶板 | 1 |  | 895 |
| 229 | 304J34-11/30 | 顶板 | 1 |  | 895 |
| 230 | 304J34-12/30 | 顶板 | 1 |  | 895 |
| 231 | 304J34-13/30 | 顶板 | 1 |  | 895 |
| 232 | 304J34-14/30 | 顶板 | 1 |  | 895 |
| 233 | 304J34-15/30 | 顶板 | 1 |  | 2710 |
| 234 | 304J34-16/30 | 顶板 | 1 |  | 2230 |
| 235 | 304J34-17/30 | 顶板 | 1 |  | 890 |
| 236 | 304J34-18/30 | 顶板 | 1 |  | 1125 |
| 237 | 304J34-19/30 | 顶板 | 1 |  | 1125 |
| 238 | 304J34-20/30 | 顶板 | 1 |  | 370 |
| 239 | 304J34-21/30 | 顶板 | 1 |  | 370 |
| 240 | 304J34-22/30 | 顶板 | 1 |  | 279 |
| 241 | 304J34-23/30 | 顶板 | 1 |  | 279 |
| 242 | 304J34-24/30 | 顶板 | 1 |  | 279 |
| 243 | 304J34-25/30 | 顶板 | 1 |  | 279 |
| 244 | 304J34-26/30 | 顶板 | 1 |  | 279 |
| 245 | 304J34-27/30 | 顶板 | 1 |  | 279 |
| 246 | 304J34-28/30 | 顶板 | 1 |  | 275 |
| 247 | 304J34-29/30 | 顶板 | 1 |  | 275 |
| 248 | 304J34-30/30 | 顶板 | 1 | 1#箱 | 1689 |
| 249 | 304J15-1/2 | 吊杆 | 1 |  | 1000 |
| 250 | 304J24-1/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1200 |
| 251 | 304J24-2/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1220 |
| 252 | 304J24-3/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1220 |
| 253 | 304J24-4/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 950 |
| 254 | 304J24-5/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1040 |
| 255 | 304J24-6/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1370 |
| 256 | 304J24-7/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 250 |
| 257 | 304J24-8/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 250 |
| 258 | 304J24-9/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 250 |
| 259 | 304J24-10/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 250 |
| 260 | 304J24-11/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 750 |
| 261 | 304J24-12/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 750 |
| 262 | 304J24-13/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 60 |
| 263 | 304J24-14/15 | 水冷壁集箱 | 1 |  | 1370 |
| 264 | 304J25-1/19 | 立梁 | 1 |  | 3760 |
| 265 | 304J25-2/19 | 刚性梁 | 1 |  | 4820 |
| 266 | 304J25-3/19 | 刚性梁 | 1 |  | 3230 |
| 267 | 304J25-4/19 | 刚性梁 | 1 |  | 4900 |
| 268 | 304J25-5/19 | 刚性梁 | 1 |  | 3990 |
| 269 | 304J25-6/19 | 刚性梁 | 1 |  | 1080 |
| 270 | 304J25-7/19 | 刚性梁 | 1 |  | 500 |
| 271 | 304J25-8/19 | 刚性梁 | 1 |  | 5200 |
| 272 | 304J25-9/19 | 刚性梁 | 1 |  | 1770 |
| 273 | 304J25-10/19 | 工字钢 | 1 |  | 1490 |
| 274 | 304J25-11/19 | 钢板 | 1 |  | 1240 |
| 275 | 304J25-12/19 | 吊杆 | 1 |  | 1480 |
| 276 | 304J25-13/19 | 吊杆 | 1 |  | 3450 |
| 277 | 304J25-14/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2400 |
| 278 | 304J25-15/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2200 |
| 279 | 304J25-16/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2000 |
| 280 | 304J25-17/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2400 |
| 281 | 304J25-18/19 | 水冷壁固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2400 |
| 282 | 304J45-1/4 | 工字钢 | 1 |  | 2040 |
| 283 | 304J45-2/4 | 吊杆 | 1 |  | 2500 |
| 284 | 304J45-3/4 | 吊杆 | 1 |  | 2520 |
| 285 | 304J45-4/4 | 过热器固定装置 | 1 | 装1#箱 | 2500 |
| 286 | 304J55-1/4 | 支撑梁 | 1 |  | 990 |
| 287 | 304J55-2/4 | 槽钢 | 1 |  | 1130 |
| 288 | 304J55-3/4 | 吊杆 | 1 |  | 680 |
| 289 | 304J55-4/4 | 省煤器固定装置 | 1 | 装2#箱 | 1250 |
| 290 | 304J26-1/79 | 下降管 | 1 |  | 5874 |
| 291 | 304J26-2/79 | 下降管 | 1 |  | 5874 |
| 292 | 304J26-3/79 | 下降管 | 1 |  | 5874 |
| 293 | 304J26-4/79 | 下降管 | 1 |  | 5874 |
| 294 | 304J26-5/79 | 下降管 | 1 |  | 144 |
| 295 | 304J26-6/79 | 下降管 | 1 |  | 144 |
| 296 | 304J26-7/79 | 下降管 | 1 |  | 144 |
| 297 | 304J26-8/79 | 下降管 | 1 |  | 144 |
| 298 | 304J26-9/79 | 下降管 | 1 |  | 139 |
| 299 | 304J26-10/79 | 下降管 | 1 |  | 139 |
| 300 | 304J26-11/79 | 下降管 | 1 |  | 139 |
| 301 | 304J26-12/79 | 下降管 | 1 |  | 139 |
| 302 | 304J26-13/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 303 | 304J26-14/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 304 | 304J26-15/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 305 | 304J26-16/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 306 | 304J26-17/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 307 | 304J26-18/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 308 | 304J26-19/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 309 | 304J26-20/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 310 | 304J26-21/79 | 下降管 | 1 |  | 159 |
| 311 | 304J26-22/79 | 下降管 | 1 |  | 159 |
| 312 | 304J26-23/79 | 下降管 | 1 |  | 159 |
| 313 | 304J26-24/79 | 下降管 | 1 |  | 159 |
| 314 | 304J26-25/79 | 下降管 | 1 |  | 172 |
| 315 | 304J26-26/79 | 下降管 | 1 |  | 172 |
| 316 | 304J26-27/79 | 下降管 | 1 |  | 172 |
| 317 | 304J26-28/79 | 下降管 | 1 |  | 172 |
| 318 | 304J26-29/79 | 下降管 | 1 |  | 257 |
| 319 | 304J26-30/79 | 下降管 | 1 |  | 257 |
| 320 | 304J26-31/79 | 下降管 | 1 |  | 244 |
| 321 | 304J26-32/79 | 下降管 | 1 |  | 244 |
| 322 | 304J26-33/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 323 | 304J26-34/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 324 | 304J26-35/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 325 | 304J26-36/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 326 | 304J26-37/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 327 | 304J26-38/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 328 | 304J26-39/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 329 | 304J26-40/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 330 | 304J26-41/79 | 下降管 | 1 |  | 240 |
| 331 | 304J26-42/79 | 下降管 | 1 |  | 240 |
| 332 | 304J26-43/79 | 下降管 | 1 |  | 303 |
| 333 | 304J26-44/79 | 下降管 | 1 |  | 303 |
| 334 | 304J26-45/79 | 下降管 | 1 |  | 183 |
| 335 | 304J26-46/79 | 下降管 | 1 |  | 183 |
| 336 | 304J26-47/79 | 下降管 | 1 |  | 195 |
| 337 | 304J26-48/79 | 下降管 | 1 |  | 195 |
| 338 | 304J26-49/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 339 | 304J26-50/79 | 下降管 | 1 |  | 207 |
| 340 | 304J26-51/79 | 下降管 | 1 |  | 198 |
| 341 | 304J26-52/79 | 下降管 | 1 |  | 198 |
| 342 | 304J26-53/79 | 下降管 | 1 |  | 199 |
| 343 | 304J26-54/79 | 下降管 | 1 |  | 199 |
| 344 | 304J26-55/79 | 下降管 | 1 |  | 210 |
| 345 | 304J26-56/79 | 下降管 | 1 |  | 210 |
| 346 | 304J26-57/79 | 下降管 | 1 |  | 271 |
| 347 | 304J26-58/79 | 下降管 | 1 |  | 271 |
| 348 | 304J26-59/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 349 | 304J26-60/79 | 下降管 | 1 |  | 292 |
| 350 | 304J26-61/79 | 下降管 | 1 |  | 109 |
| 351 | 304J26-62/79 | 下降管 | 1 |  | 109 |
| 352 | 304J26-63/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 353 | 304J26-64/79 | 下降管 | 1 |  | 175 |
| 354 | 304J26-65/79 | 下降管 | 1 |  | 193 |
| 355 | 304J26-66/79 | 下降管 | 1 |  | 193 |
| 356 | 304J26-67/79 | 下降管 | 1 |  | 271 |
| 357 | 304J26-68/79 | 下降管 | 1 |  | 271 |
| 358 | 304J26-69/79 | 下降管 | 1 |  | 170 |
| 359 | 304J26-70/79 | 下降管 | 1 |  | 170 |
| 360 | 304J26-71/79 | 下降管 | 1 |  | 179 |
| 361 | 304J26-72/79 | 下降管 | 1 |  | 179 |
| 362 | 304J26-73/79 | 下降管 | 1 |  | 98 |
| 363 | 304J26-74/79 | 下降管 | 1 |  | 98 |
| 364 | 304J26-75/79 | 下降管 | 1 |  | 1221 |
| 365 | 304J26-76/79 | 下降管 | 1 |  | 1221 |
| 366 | 304J26-77/79 | 下降管 | 1 |  | 1221 |
| 367 | 304J26-78/79 | 下降管 | 1 |  | 1221 |
| 368 | 304J29-1/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 369 | 304J29-2/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 370 | 304J29-3/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 371 | 304J29-4/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 372 | 304J29-5/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 373 | 304J29-6/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 374 | 304J29-7/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 375 | 304J29-8/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 146 |
| 376 | 304J29-9/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 377 | 304J29-10/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 378 | 304J29-11/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 379 | 304J29-12/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 380 | 304J29-13/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 381 | 304J29-14/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 382 | 304J29-15/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 383 | 304J29-16/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 384 | 304J29-17/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 385 | 304J29-18/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 386 | 304J29-19/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 387 | 304J29-20/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 195 |
| 388 | 304J29-21/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 389 | 304J29-22/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 390 | 304J29-23/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 391 | 304J29-24/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 392 | 304J29-25/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 240 |
| 393 | 304J29-26/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 240 |
| 394 | 304J29-27/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 240 |
| 395 | 304J29-28/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 240 |
| 396 | 304J29-29/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 397 | 304J29-30/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 398 | 304J29-31/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 399 | 304J29-32/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 196 |
| 400 | 304J29-33/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 259 |
| 401 | 304J29-34/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 259 |
| 402 | 304J29-35/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 259 |
| 403 | 304J29-36/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 259 |
| 404 | 304J29-37/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 405 | 304J29-38/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 406 | 304J29-39/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 407 | 304J29-40/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 147 |
| 408 | 304J29-41/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 306 |
| 409 | 304J29-42/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 306 |
| 410 | 304J29-43/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 306 |
| 411 | 304J29-44/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 306 |
| 412 | 304J29-45/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 413 | 304J29-46/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 414 | 304J29-47/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 415 | 304J29-48/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 416 | 304J29-49/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 417 | 304J29-50/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 418 | 304J29-51/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 419 | 304J29-52/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 420 | 304J29-53/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 421 | 304J29-54/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 422 | 304J29-55/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 423 | 304J29-56/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 424 | 304J29-57/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 425 | 304J29-58/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 426 | 304J29-59/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 427 | 304J29-60/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 428 | 304J29-61/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 429 | 304J29-62/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 376 |
| 430 | 304J29-63/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 431 | 304J29-64/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 432 | 304J29-65/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 433 | 304J29-66/128 | 顶部连接管 | 1 |  | 274 |
| 434 | 304J33-1/23 | 彩板 | 1 |  | 2859 |
| 435 | 304J33-2/23 | 彩板 | 1 |  | 21538 |
| 436 | 304J33-3/23 | 彩板 | 1 |  | 24806 |
| 437 | 304J43-1/5 | 喷水减温器 | 1 |  | 600 |
| 438 | 304J43-2/5 | 喷水减温器 | 1 |  | 600 |
| 439 | 304J44-1/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 1130 |
| 440 | 304J44-3/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 1250 |
| 441 | 304J44-4/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 1250 |
| 442 | 304J44-5/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 520 |
| 443 | 304J44-6/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 520 |
| 444 | 304J44-11/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 980 |
| 445 | 304J44-12/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 950 |
| 446 | 304J44-13/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 350 |
| 447 | 304J44-14/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 350 |
| 448 | 304J44-15/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 950 |
| 449 | 304J44-16/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 550 |
| 450 | 304J44-17/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 550 |
| 451 | 304J44-18/21 | 过热器集箱 | 1 |  | 1130 |
| 452 | 304J47-1/4 | 屏式过热器 | 1 |  | 3000 |
| 453 | 304J49-1/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 913 |
| 454 | 304J49-2/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 759 |
| 455 | 304J49-3/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 767 |
| 456 | 304J49-4/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 767 |
| 457 | 304J49-5/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 762 |
| 458 | 304J49-6/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 512 |
| 459 | 304J49-7/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1594 |
| 460 | 304J49-8/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1586 |
| 461 | 304J49-9/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1513 |
| 462 | 304J49-10/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1117 |
| 463 | 304J49-11/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1053 |
| 464 | 304J49-12/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1113 |
| 465 | 304J49-13/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1085 |
| 466 | 304J49-14/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1593 |
| 467 | 304J49-15/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1593 |
| 468 | 304J49-16/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1072 |
| 469 | 304J49-17/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1074 |
| 470 | 304J49-18/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1109 |
| 471 | 304J49-19/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1527 |
| 472 | 304J49-20/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1530 |
| 473 | 304J49-21/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1029 |
| 474 | 304J49-22/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 712 |
| 475 | 304J49-23/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 457 |
| 476 | 304J49-24/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 375 |
| 477 | 304J49-25/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 420 |
| 478 | 304J49-26/26 | 顶棚管及包墙管 | 1 |  | 1077 |
| 479 | 304J51-1/4 | 下级省煤器管系 | 1 |  | 7000 |
| 480 | 304J51-2/4 | 下级省煤器管系 | 1 |  | 7000 |
| 481 | 304J51-3/4 | 下级省煤器管系 | 1 |  | 7000 |
| 482 | 304J51-4/4 | 下级省煤器管系 | 1 |  | 6000 |
| 483 | 304J571-1/15 | 支撑梁 | 1 |  | 780 |
| 484 | 304J571-2/15 | 支撑梁 | 1 |  | 780 |
| 485 | 304J571-3/15 | 护板 | 1 |  | 930 |
| 486 | 304J571-4/15 | 护板 | 1 |  | 930 |
| 487 | 304J571-5/15 | 护板 | 1 |  | 620 |
| 488 | 304J571-6/15 | 护板 | 1 |  | 620 |
| 489 | 304J571-7/15 | 护板 | 1 |  | 470 |
| 490 | 304J571-8/15 | 护板 | 1 |  | 470 |
| 491 | 304J571-9/15 | 灰斗出口 | 1 |  | 2300 |
| 492 | 304J571-10/15 | 灰斗 | 1 |  | 550 |
| 493 | 304J571-11/15 | 灰斗 | 1 |  | 550 |
| 494 | 304J571-12/15 | 灰斗 | 1 |  | 550 |
| 495 | 304J571-13/15 | 钢板 | 1 |  | 320 |
| 496 | 304J571-14/15 | 管子 | 1 |  | 260 |
| 497 | 304J76-1/43 | 二次风道 | 1 |  | 200 |
| 498 | 304J76-2/43 | 二次风道 | 1 |  | 200 |
| 499 | 304J76-3/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 500 | 304J76-4/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 501 | 304J76-5/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 502 | 304J76-6/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 503 | 304J76-7/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 504 | 304J76-8/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 505 | 304J76-13/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 506 | 304J76-14/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 507 | 304J76-15/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 508 | 304J76-16/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 509 | 304J76-17/43 | 外壳 | 1 |  | 460 |
| 510 | 304J76-18/43 | 外壳 | 1 |  | 460 |
| 511 | 304J76-19/43 | 外壳 | 1 |  | 190 |
| 512 | 304J76-20/43 | 外壳 | 1 |  | 190 |
| 513 | 304J76-21/43 | 二次风道 | 1 |  | 200 |
| 514 | 304J76-22/43 | 二次风道 | 1 |  | 200 |
| 515 | 304J76-23/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 516 | 304J76-24/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 517 | 304J76-25/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 518 | 304J76-26/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 519 | 304J76-27/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 520 | 304J76-28/43 | 二次风道 | 1 |  | 140 |
| 521 | 304J76-33/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 522 | 304J76-34/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 523 | 304J76-35/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 524 | 304J76-36/43 | 燃烬风道 | 1 |  | 280 |
| 525 | 304J76-37/43 | 外壳 | 1 |  | 460 |
| 526 | 304J76-38/43 | 外壳 | 1 |  | 460 |
| 527 | 304J76-39/43 | 外壳 | 1 |  | 190 |
| 528 | 304J76-40/43 | 外壳 | 1 |  | 190 |
| 529 | 304J76-41/43 | 固定板 | 1 |  | 1360 |
| 530 | 304J76-42/43 | 扁钢 | 1 |  | 240 |
| 531 | 304J76-43/43 | 法兰框 | 1 | 装箱 | 80 |
| 532 | 304J81-4/9 | 管子 | 1 |  | 1600 |
| 533 | 304J91-1/1 | 炉墙金属件 | 1 | 装1#箱 | 800 |
|  |  | 合计 |  |  | 505474 |